| STANDARD MODELS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model WDF-K | Operating Temperature (ºC) |  |  |  |  |  |  |  | Switch | MAx.Sensing Element Temp.(ºC) | Capillary Length (mm) |
|  | OFF | Warm |  | Normal |  | Cold |  | P.D. |  |  |  |
|  |  | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF |  |  |  |
| K59-H1102 |  | 3.5±1.5 | -8.5±2 |  |  | 3.5±1.5 | -24±1.5 |  | 2b | 80 | 1200±50 |
| K59-H1107 |  | 5.2±1.5 | -6.2±2 |  |  | 5.2±1.5 | -19.1±1.5 |  | 2b | 80 | 900±50 |
| K59-H1110 |  | 4.8±1.5 | -8.2±1.5 |  |  | 4.8±1.5 | -30.4±2 |  | 2b | 80 | 1700±50 |
| K59-H1624-000 |  | 4±1.5 | -18.1±2.2 |  |  | 4±1.5 | -28±1.5 |  | 2b | 80 | 800±30 |
| K59-H1139-000 |  | 5±1.5 | -13.5±2 |  |  | 5±1.5 | -22±1.5 |  | 2b | 80 | 1000±50 |
| K59-H1662 |  | 3.7±1.5 | -10.7±2.2 |  |  | 3.7±1.5 | -25.5±1.5 |  | 2b | 80 | 3000±50 |
| K59-H1746 |  | 3.5±1.5 | -15±1.5 |  |  | 3.5±1.5 | -25±2 |  | 2b | 80 | 1000±50 |
| K59-H1782-000 |  | 5±1.5 | -12±1.5 |  |  | 5±1.5 | -30±2 |  | 2b | 80 | 1000±50 |
| K59-H2200 |  | 3.5±1.5 | -9±2 |  |  | 3.5±1.5 | -25±1.5 |  | 2b | 80 | 750±50 |
| K59-H2201 |  | 6±1.5 | -15.5±2 |  |  | 6±1.5 | -29±2 | <-35 | 2b | 80 | 700±20 |
| K59-H2203 |  | 3.5±1.5 | -8±2 |  |  | 3.5±1.5 | -28±2 |  | 2b | 80 | 700±35 |
| K59-H2204 |  | 3.5±1.5 | -8.5±2 |  |  | 3.5±1.5 | -24±1.5 |  | 2b | 80 | 730±50 |
| K59-H2205 |  | 4±1.5 | -10±1.5 |  |  | 4±1.5 | -24±2 |  | 2b | 80 | 600±20 |
| K59-H2206 |  | 3.5±1.5 | -12±1.5 |  |  | 3.5±1.5 | -23±2 |  | 2b | 80 | 670±35 |
| K59-H2207 |  | 3.5±1.5 | -16±2 |  |  | 3.5±1.5 | -28±2 |  | 2b | 80 | 650±35 |
| K59-H2208 |  | 4±1.5 | -12±1.5 |  |  | 4±1.5 | -22±2 |  | 2b | 80 | 690±35 |
| K59-H2209 |  | 5±1.5 | -12±2 |  |  | 5±1.5 | -29±1.5 |  | 2b | 80 | 540±50 |
| K59-H2210 |  | 4.5±1.5 | -6±1.5 |  |  | 4.5±1.5 | -22±2 |  | 2b | 80 | 530±50 |
| K59-H2211 |  | 6±1.5 | -14.5±2 |  |  | 6±1.5 | -26±2 | <-35 | 2b | 80 | 500±20 |
| K59-H2212 |  | 4±1.5 | -12±1.5 |  |  | 4±1.5 | -24±2 |  | 2b | 80 | 680±20 |
| K59-H2213 |  | 6±1.5 | -15.5±2 |  |  | 6±1.5 | -29±2 |  | 2b | 80 | 800±35 |
| K59-H2214 |  | 3±1.5 | -16.5±2 |  |  | 3±1.5 | -26 | <-32 | 2b | 80 | 680±50 |
| K59-H2215 |  | 4±1.5 | -15.5±2 |  |  | 4±1.5 | -29 |  | 2b | 80 | 680±50 |
| K59-H2216 |  | 5±1.5 | -14±1.5 |  |  | 5±1.5 | -31±2 |  | 2b | 80 | 490±30 |
| K59-H2217 |  | 3.5±1.5 | -14±1.5 |  |  | 3.5±1.5 | -27±2 |  | 2b | 80 | 780±50 |
| K59-H2218 |  | 4.5±1.5 | -8±1 |  |  | 4.5±1.5 | -23±2 |  | 2b | 80 | 530±50 |
| K59-H2219 |  | 4.5±1.5 | -10±2 |  |  | 4.5±1.5 | -20.3±1.5 |  | 2b | 80 | 600±30 |
| K59-H2222 |  | 3.5±1.5 | -16.5±2 |  |  | 3.5±1.5 | -29±2 | <-35 | 2b | 80 | 500±20 |
| K59-H2223 |  | 4.5±1.5 | (-13) |  |  |  | -27±1.5 |  | 2b | 80 | 850±20 |
| K59-H2225 |  | 3.8±1.5 | -10±2 |  |  | 3.8±1.5 | -25±1.5 |  | 2b | 80 | 500±50 |
| K59-H2226 |  | 4.5±1.5 | -12±1.5 |  |  | 4.5±1.5 | -24±2 |  | 2b | 80 | 530±50 |
| K59-H2227 |  | 3±1.5 | (-16.5) |  |  | 3.5±1.5 | (-26) | <-32 | 2b | 80 | 680±50 |
| K59-H2228-000 |  | 4.5±1.5 | -6±2 |  |  | 4.5±1.5 | -17±1.5 |  | 2b | 80 | 1700±50 |
| K59-H2800 |  | 5±1.5 | -18±1.5 |  |  | 5±1.5 | -29±2 |  | 2b | 80 | 900±50 |
| K59-H2800G |  | 5±1.5 | -15±1.5 |  |  | 5±1.5 | -25±2 |  | 2b | 80 | 900±50 |
| K59-H2800L |  | 5±1.5 | -19±1.5 |  |  | 5±1.5 | -31±2 |  | 2b | 80 | 900±50 |
| K59-H2800S |  | 3±1.5 | -18±1.5 |  |  | 3±1.5 | -29±2 |  | 2b | 80 | 900±50 |
| K59-H2800T |  | 5±1.5 | -16±1.5 |  |  | 5±1.5 | -31±2 |  | 2b | 80 | 900±50 |
| K59-H3700 |  | 5±1.5 | -16±2 |  |  | 5±1.5 | -31±1.5 |  | 2b | 80 | 900±50 |
| K59-H3701 |  | 4.5±1.5 | -19.5±1.5 |  |  | 4.5±1.5 | -33±2 |  | 2b | 80 | 900±50 |
| K59-H3702 |  | 4.1±1.5 | -17.8±1.5 |  |  | 4.1±1.5 | -28.5±2 |  | 2b | 80 | 600±50 |
| K59-H4926-000 |  | 3±1.5 | -13.5±2.2 |  |  | 3±1.5 | -24.5±2.2 |  | 2b | 80 | 500±30 |
| K59-H5600 |  | 6±1.5 | -4±1.5 |  |  | 6±1.5 | -16±2 |  | 2b | 80 | 1500±50 |
| K59-H5605 |  | 3±1.5 | -13±1.5 |  |  | 3±1.5 | -20.2±2 |  | 2b | 80 | 600±50 |
| K59-H6024-000 |  | 5.7±1.5 | -8.2±2.2 |  |  | 5.7±1.5 | -20.6±1.5 |  | 2b | 80 | 600±40 |
| K59-H6027-000 |  | 5.7±1.5 | -11.7±2.2 |  |  | 5.7±1.5 | -25.5±1.5 |  | 2b | 80 | 900±35 |
| K59-H6031-000 |  | 3.7±1.5 | -10.7±2.5 |  |  | 3.7±1.5 | -25.5±1.5 |  | 2b | 80 | 1100±50 |
| K59-H6032-000 |  | 3.7±1.5 | -16.6±2.2 |  |  | 3.7±1.5 | -30.5±1.5 |  | 2b | 80 | 1100±50 |
| K59-H6801-000 |  | 3.7±1.5 | -11.7±2.2 |  |  | 3.7±1.5 | -25.5±1.5 |  | 2b | 80 | 600±40 |
| K59-H6815-000 |  | 4.1±1.5 | -12±2.2 |  |  | 4.1±1.5 | -21±2.2 |  | 2b | 80 | 700±35 |
| K59-H6820-000 |  | 5.6±1.5 | -11.7±2.2 |  |  | 5.6±1.5 | -25.5±1.5 |  | 2b | 80 | 900±50 |
| K59-H6821-000 |  | 5.7±1.5 | -11.7±2.2 |  |  | 5.7±1.5 | -25.5±1.5 |  | 2b | 80 | 1100±50 |
| K59-H6826-000 |  | 3.7±1.5 | -16.7±2.2 |  |  | 3.7±1.5 | -30.5±1.5 |  | 2b | 80 | 1100±50 |
| K59-H6827-000 |  | 5.7±1.5 | -14.7±2.2 |  |  | 5.6±1.5 | -30.5±1.5 |  | 2b | 80 | 600±40 |
| K59-H6835-000 |  | 3.7±1.5 | -13.7±2.2 |  |  |  | -27.5±1.5 |  | 2b | 80 | 1100±50 |
| K59-H7600 |  | 5.5±1.5 | -5±2 |  |  | 5.5±1.5 | -12±1.5 |  | 2b | 80 | 1100±50 |